| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

### TCVN 8260-2:202X

### Xuất bản lần 2

### KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH HỘP CÁCH NHIỆT –

### PHẦN 2: YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ DÀI HẠN CHO CHỈ SỐ THẨM THẤU ẨM

Glass in building – Insulating glass units –

Part 2: Long term test method and requirements for moisture penetration

HÀ NỘI - 202X

|  | Mục lục | Trang |
| --- | --- | --- |
|  | Lời nói đầu | 5 |
| 1 | Phạm vi áp dụng.............................................................................. | 7 |
| 2 | Tài liệu viện dẫn............................................................................... | 7 |
| 3 | Thuật ngữ và định nghĩa.................................................................. | 8 |
| 4 | Ký hiệu và chữ viết tắt..................................................................... | 8 |
| 5 | Yêu cầu kỹ thuật.............................................................................. | 8 |
| 6 | Phương pháp thử dài hạn............................................................... | 8 |
| 6.1 | Nguyên tắc......................................................................................... | 8 |
| 6.2 | Số mẫu thử, mô tả và lựa chọn mẫu thử............................................. | 8 |
| 6.3 | Thiết lập điều kiện môi trường vi khí hậu trong tủ.............................. | 9 |
| 6.4 | Tiến hành thử nghiệm....................................................................... | 11 |
| 6.5 | Tính toán chỉ số thẩm thấu ẩm I.......................................................... | 11 |
| 6.6 | Độ chính xác của phương pháp thử................................................ | 11 |
| 7 | Xác định độ ẩm................................................................................ | 12 |
| 7.1 | Các phương pháp xác định................................................................ | 12 |
| 7.2 | Phương pháp lấy mẫu........................................................................ | 12 |
| 7.2.1 | Lấy mẫu chất hút ẩm dạng hạt rời...................................................... | 12 |
| 7.2.2 | Lấy mẫu chất hút ẩm dạng kết hợp thanh cữ mềm định hình sẵn........ | 13 |
| 8 | Báo cáo thử nghiệm........................................................................... | 15 |
|  | Phụ lục A (Quy định) Độ ẩm trong kính hộp cách nhiệt không có chất hút ẩm....................................................................................... | 17 |

| Lời nói đầu TCVN 8260-2:202X thay thế TCVN 8260:2009. TCVN 8260-2:202X được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo BS EN 1279-2:2018. TCVN 8260-2:202X do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 8260:202X Kính xây dựng – Kính hộp cách nhiệt, bao gồm các phần sau: - TCVN 8260-1:202X (BS EN 1279-1:2018), Phần 1: Các nguyên tắc chung, mô tả hệ thống, quy tắc thay thế, dung sai và chất lượng hình ảnh; - TCVN 8260-2:202X (BS EN 1279-2:2018), Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dài hạn cho chỉ số thẩm thấu ẩm. - TCVN 8260-3:202X (BS EN 1279-3:2018), Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dài hạn cho tốc độ rò rỉ khí và dung sai nồng độ khí. - TCVN 8260-4:202X (BS EN 1279-4:2018), Phần 4: Phương pháp thử các tính chất vật lý của các vật liệu chèn và thành phần gắn kín cạnh. - TCVN 8260-5:202X (BS EN 1279-5:2018), Phần 5: Tiêu chuẩn sản phẩm. - TCVN 8260-6:202X (BS EN 1279-6:2018), Phần 6: Kiểm soát sản phẩm tại nhà máy và kiểm tra định kỳ. |  |
| --- | --- |

T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A	TCVN 8260-2:202X

Kính xây dựng - Kính hộp cách nhiệt -

Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dài hạn cho chỉ số thẩm thấu ẩm

Glass in building – Insulating glass units –

Part 2: Long term test method and requirements for moisture penetration

## 1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cho giá trị giới hạn và phương pháp thử để xác định chỉ số thẩm thấu ẩm của kính hộp cách nhiệt.

a) Phù hợp với TCVN 8260-1:202X và được sản xuất theo TCVN 8260-6:202X; hoặc

b) Với mục đích để chứng minh rằng các bộ phận (ví dụ như thanh cữ hoặc lớp gắn kín cạnh) sẽ cho phép kính hộp cách nhiệt phù hợp với các yêu cầu nêu trong TCVN 8260-1:202X, Điều 6.

2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm công bố chỉ áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

# TCVN 6910-2:2001 (ISO 5725-2),  Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 2: Phương pháp cơ bản xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn.

# TCVN 8260-1:202X (BS EN 1279-1:2018), Kính xây dựng. Kính hộp cách nhiệt –

# Phần 1: Các nguyên tắc chung, mô tả hệ thống, quy tắc thay thế, dung sai và chất lượng hình ảnh.

# TCVN 8260-4:202X (BS EN 1279-4:2018), Phương pháp thử các tính chất vật lý của các vật liệu chèn và thành phần gắn kín cạnh.

# TCVN 8260-6:202X (BS EN 1279-6:2018), Kính xây dựng. Kính hộp cách nhiệt –

# Phần 6: Kiểm soát sản phẩm tại nhà máy và kiểm tra định kỳ.

## Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa được đưa ra trong TCVN 8260-1:202X

## 4  Ký hiệu và chữ viết tắt

| Ký hiệu | Đặc tính | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| AWAC | Khả năng hấp thụ nước | % khối lượng |
| I | Chỉ số thẩm thấu ẩm của kính hộp cách nhiệt | hệ số hoặc % |
| Iav | Giá trị trung bình của chỉ số thẩm thấu ẩm, | hệ số hoặc % |
| Tc | Khả năng hút ẩm chuẩn của chất hút ẩm | % khối lượng |
| Tc,av | Khả năng hút ẩm chuẩn trung bình của chất hút ẩm | % khối lượng |
| Tf | Độ ẩm cuối cùng của chất hút ẩm sau khi lão hóa theo điều kiện lão hóa tiêu chuẩn | % khối lượng |
| Ti | Độ ẩm ban đầu của chất hút ẩm trước khi lão hóa | % khối lượng |
| Ti,av | Giá trị trung bình của độ ẩm ban đầu của chất hút ẩm Ti thu được sau 4 lần đo | % khối lượng |
| Ө | Nhiệt độ mặt ngoài của mẫu thử trong tủ thử | oC |
| Ө c | Nhiệt độ của mặt ngoài của mẫu thử trung tâm trong tủ thử nghiệm trong giai đoạn nhiệt độ không đổi | oC |
| Өh | Nhiệt độ cao của mặt ngoài của mẫu thử trung tâm trong tủ thử trong giai đoạn thử chu kỳ nhiệt độ/độ ẩm cao | oC |
| Өl | Nhiệt độ thấp của mặt ngoài của mẫu thử trung tâm trong tủ thử trong giai đoạn thử chu kỳ nhiệt độ/độ ẩm thấp | oC |
| Өs | Nhiệt độ bề mặt bên ngoài của mẫu thử trung tâm trong tủ thử khi chu kỳ chuyển động giữa nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp và ngược lại | oC |

## 5  Yêu cầu kỹ thuật

## Chỉ số thẩm thấu ẩm trung bình (Iav) và chỉ số thẩm thấu ẩm (I) phải được xác định phù hợp với Điều 6.

## Chỉ số thẩm thấu ẩm trung bình (Iav) của năm mẫu thử không được vượt quá 0,20 (hoặc 20%).

## Chỉ số thấm ẩm của bất kỳ mẫu thử nào không được vượt quá 0,25 (hoặc 25%).

## 6  Phương pháp thử dài hạn

## 6.1  Nguyên tắc

## Các mẫu kính hộp được thử nghiệm trong môi trường vi khí hậu. Xác định độ ẩm ban đầu và cuối cùng của chất hút ẩm. Giá trị I cho mỗi đơn vị được đo thử nghiệm và giá trị Iav được tính toán cho mỗi đơn vị được thử nghiệm.

## 6.2 Số mẫu thử, mô tả và lựa chọn mẫu thử.

## 15 mẫu thử phải đại diện cho mô tả hệ thống (xem TCVN 8260-2:202X, Phụ lục A), và phải bao gồm hai tấm kính 4 mm phù hợp với TCVN 8260-1:202X, 5.2. Nếu kính 4 mm không có sẵn, phải sử dụng độ dày càng gần 4 mm càng tốt. Chiều dài sẽ là (502 ± 2) mm và chiều rộng sẽ là      (352 ± 2) mm. Chiều rộng khoang trống là 12 mm, hoặc nếu không được sản xuất, chiều rộng khoang phải càng gần 12 mm càng tốt.

## Các mẫu thử của kính hộp ba lớp cũng có thể được thử nghiệm. Chiều dài, chiều rộng của mẫu và chiều rộng khoang trống phải đáp ứng yêu cầu nêu trên. Giá trị I của từng khoang trống có thể khác nhau. Yêu cầu đưa ra trong Điều 5 áp dụng cho cả hai khoang riêng lẻ.

## Sau khi sản xuất, các mẫu thử nghiệm phải được bảo quản trong mười bốn ngày và được để ở điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn tối thiểu ba ngày.

## Số mẫu thử được chọn ngẫu nhiên. Chọn các mẫu thử được chỉ ra trong Bảng 1.

## Bảng 1 – Chỉ định mẫu

| Số mẫu thử | Chỉ định mẫu cho mục đích: |
| --- | --- |
| 1, 2, 3 và 4 | Đo độ ẩm ban đầu của chất hút ẩm, Ti |
| 5,6,7,8 và 9 | Thử thời tiết và đo độ ẩm cuối cùng của chất hút ẩm, Tf |
| 10,11,12 và 13 | Nếu được sử dụng trong trường hợp bị vỡ, các mẫu thử dự phòng phải được thử nghiệm lão hóa theo thử nghiệm thời tiết đầy đủ để đo độ ẩm cuối cùng của chất hút ẩm, Tf |
| 14 và 15 | Bỏ qua hoặc đo khả năng hấp phụ ẩm tiêu chuẩn của chất hút ẩm (Tc) theo yêu cầu |

## Chỉ số thẩm thấu ẩm trung bình Iav sẽ là giá trị trung bình của năm mẫu thử.

## 6.3  Thiết lập điều kiện môi trường vi khí hậu trong tủ

## Qui trình thử thời tiết bao gồm 2 bước kế tiếp:

## CHÚ DẪN:

## 1   Chu kỳ

## 2   Mẫu di chuyển từ tủ này sang tủ khác

## 3   Nhiệt độ không đổi

## Hình 1 - Tổng quan về các điều kiện thử thời tiết

## Hình 2 - Điều kiện nhiệt độ/thời gian trong chu kỳ thử

## Bước đầu tiên bao gồm một giai đoạn gồm 56 chu kỳ nhiệt độ trong 12 h từ (- 18 ± 2) °C đến   (+ 53 ± 1) °C với độ dốc cộng hoặc trừ (14 + 4) °C/h như được vẽ trong Hình 2. Độ ẩm tương đối được duy trì ít nhất > 95 % trong pha ở 53 °C. Trong thời gian của chu kỳ khi nhiệt độ dưới 20 °C, kiểm soát độ ẩm sẽ bị gián đoạn. Chấp nhận hiện tượng ngưng tụ hơi nước trên các mẫu thử.

## -  Các khoảng thời gian:

## -  t1 = 5 h ± 5 min,

## -  t2 = 1 h ± 5 min,

## -  t3 = 5 h ± 5 min,

## -  t4 = 1 h ± 5 min,

## -  t5 = Tổng thời gian chu kỳ 12 h.

## Nhiệt độ của mẫu thử ở vị trí trung tâm trong chu kỳ:

## - Өh = (+53 ± 1 oC ) (nhiệt độ cao),

## - Ө1 = (-18 ± 2 oC) (nhiệt độ thấp),

## - Өs = (+(14 ± 4)  hoặc tương ứng -(14 ± 4)) oC/h (độ dốc).

## Nhiệt độ của mẫu thử ở vị trí trung tâm đó phải được ghi lại liên tục.

## Bước hai bao gồm bảy tuần (1176 ± 4) h phơi nhiễm ở Өc (+ 58 ± 1) oC và ở > 95 % r.h. Chấp nhận hiện tượng ngưng tụ hơi nước trên các mẫu thử.

## Hai bước của quy trình có thể được thực hiện trong một tủ duy nhất hoặc trong hai tủ riêng biệt. Nếu hai tủ được sử dụng, mẫu thử phải được di chuyển trong vòng 96 h từ tủ này sang tủ kia.

## Nếu bất kỳ sự gián đoạn nào xảy ra trong các điều kiện thử nghiệm vi khí hậu, thời gian thử nghiệm được kéo dài bởi sự gián đoạn thời gian nhưng không quá 96 h. Nếu thời gian gián đoạn vượt quá 96 h, thử nghiệm sẽ dừng lại và bắt buộc thử nghiệm lại trên các mẫu thử mới.

## Nhiệt độ của mẫu thử đặt ở trung tâm phải được kiểm soát ít nhất một năm một lần với ít nhất 90% mức thử và được ghi lại.

## Nhiệt độ kính của các mẫu thử khác trong tủ phải là:

## a, Trong suốt bước 1:

## - Nhiệt độ cao: Ө = (Өh ± 1,0) oC;

## - Nhiệt độ thấp: Ө = (Ө1 ± 2,0) oC;

## - Độ dốc: Ө = (Өs ± 4,0) oC /h;

## b, Trong suốt bước 2:

## Ө = (Өc ± 1,0) oC.

## Khoảng cách giữa các mẫu thử được đặt thẳng đứng không được nhỏ hơn 15 mm.

## 6.4 Tiến hành thử nghiệm

## Bảo quản mẫu ít nhất 3 ngày trong điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn.

## Đo độ ẩm ban đầu (Ti) của bốn mẫu thử được chọn (số 1, 2, 3 và 4) tương ứng với Điều 7.

## Để năm mẫu thử được chọn (số 5, 6, 7, 8 và 9) trong điều kiện khí hậu phù hợp với 6.3.

## Sau khi hoàn thành phép thử kiểm tra thời tiết, lưu trữ các mẫu thử tối thiểu 1 tuần theo tiêu chuẩn điều kiện phòng thí nghiệm.

## Đo độ ẩm cuối cùng (Tf) của năm mẫu thử đã thử lão hóa theo Điều 7.

## CHÚ THÍCH: Để có thể xác định yêu cầu kỹ thuật về chỉ số thẩm thấu ẩm đối với thử nghiệm thời tiết trong thời gian ngắn, song song với quy trình này, nên kiểm tra thời tiết định kỳ phù hợp TCVN 8260-6:202X.

## 6.5 Tính toán chỉ số thẩm thấu ẩm I

## Tính độ ẩm ban đầu trung bình của chất hút ẩm theo Công thức (1):

## Ti,av =                                                                                                        (1)

## Nếu không có báo cáo thử nghiệm nào cho chất hút ẩm theo TCVN 8260-4:202X được đưa cho phòng thí nghiệm, hãy xác định Tc theo Điều 7 đối với mẫu thử 14 và 15 và tính độ ẩm tiêu chuẩn trung bình khả năng hấp phụ của chất hút ẩm từ công thức (2) sau:

## Tc,av =  										    (2)

## Tính chỉ số thẩm thấu ẩm, theo số thập phân hoặc phần trăm, của mỗi mẫu trong số năm mẫu được chọn hoặc các mẫu thử được chỉ định phải tuân theo các điều kiện khí hậu, theo công thức (3) sau:

## I =                                                                                                    (3)

## Hoặc theo công thức (4) sau:

## I = 100                                                                                                    (4)

## Chỉ số độ ẩm trung bình, tính bằng % tính, theo công thức (5) sau:

## Ia,v =                                                                                                         (5)

## 6.6  Độ chụm của phương pháp thử.

## Thử nghiệm liên phòng bao gồm 10 phòng thử nghiệm đã được thực hiện vào năm 1992. Chỉ số thẩm thấu ẩm đã được xác định theo phương pháp thử được mô tả trong EN 1279-2:2002, Điều 6, đối với hệ thống kính hộp cách nhiệt sử dụng. Việc đánh giá kết quả được thực hiện theo ISO 5725-2. Độ chụm của phương pháp thử được mô tả trong Bảng 2.

## Bảng 2 - Độ chụm của phương pháp

| Số phòng thí nghiệm thử | 10 |
| --- | --- |
| Tổng số mẫu thử | 93 |
| Giá trị Iav trung bình của các phòng thí nghiệm | 0,0196 |
| Độ lặp lại độ lệnh chuẩn, sr | 0,0048 |
| Giới hạn độ lặp lại r, r = 2,8 x sr | 0,0134 |
| Độ lặp lại độ tái lập chuẩn, SR | 0,006 |
| Giới hạn độ tái lập R, R = 2,8 x SR | 0,018 |

## 7  Xác định độ ẩm

## 7.1 Các phương pháp xác định

## Có bốn phương pháp có sẵn để xác định độ ẩm (Ti , Tf và Tc).

## - Phương pháp sấy khô 540 °C: Áp dụng cho chất hút ẩm dạng hạt rời (TCVN 8260-4:202X, Phụ lục E.1 và E.3);

## - Phương pháp Karl Fischer: Áp dụng cho chất hút ẩm dạng vật liệu hữu cơ (TCVN 8260-4:202X, Phụ lục F);

## - Trường hợp không áp dụng được các phương pháp khác: Phương pháp trọng lượng TCVN 8260-4:202X, Phụ lục G;

## - Và phương pháp áp suất riêng phần: (Điểm sương) áp dụng cho kính hộp không có chất hút ẩm (Phụ lục A và TCVN 8260-6:202X, Phụ lục K).

## Các giá trị độ ẩm từ các phương pháp khác nhau không được sử dụng lẫn lộn.

## CHÚ THÍCH: Chỉ số thẩm thấu ẩm Iav không phụ thuộc vào phương pháp được sử dụng, nhưng các độ ẩm (Ti , Tf và Tc) phụ thuộc vào phương pháp được sử dụng.

## 7.2  Phương pháp lấy mẫu.

## 7.2.1 Lấy mẫu chất hút ẩm dạng hạt rời

## Loại bỏ chất hút ẩm theo một trong hai phương pháp A hoặc B như sau:

## a) Phương pháp A:

## 1) Dùng dao sắc cắt ngang lớp gắn kín;

## 2) Loại bỏ một tấm kính. Lặp lại cho tấm kính thứ hai;

## 3) Tách các bộ phận thanh cữ khi có thể;

## 4) Cưa rời thanh cữ một nửa tính từ tâm;

## 5) Uốn cong các bộ phận của thanh cữ bằng tay trên cốc và cho càng nhiều chất hút ẩm vào cốc càng tốt;

## 6) Giữ lại 20 g đến 30 g từ tổng khối lượng nếu có thể, sau khi trộn nếu cần;

## 7) Tránh các mảnh vụn từ thanh cữ vào chất hút ẩm;

## 8) Đặt nắp cốc. Chuyển sang phòng cân.

## Các thao tác 1) đến 3) phải được thực hiện trong vòng 5 min. Các thao tác 4) đến 8) phải được thực hiện trong vòng 3 min.

## b) Phương pháp B:

## 1) Loại bỏ lớp gắn kín trên một đoạn vài milimet đủ để khuôn mẫu được đặt tại vị trí gần 60 mm tính từ góc;

## 2) Đặt khuôn mẫu có chứa một lỗ có đường kính 10 mm trên cạnh của kính hộp;

## 3) Khoan một lỗ có cùng đường kính với lỗ khuôn mẫu ở mặt sau của thanh cữ. Đảm bảo đầu mũi khoan được tạo hình để chống xoắn. Tránh khoan qua mặt bên trong thanh cữ vào bên trong kính hộp;

## 4) Cho chất hút ẩm vào cốc. Loại bỏ 3 g đến 5 g chất hút ẩm đầu tiên, để ngăn ngừa nhiễm bẩn từ các vật liệu khác;

## 5) Giữ lại 20 g đến 30 g từ tổng nếu có thể, sau khi trộn, nếu cần;

## 6) Tránh các mảnh vụn văng ra từ thanh cữ và các vật liệu khác vào chất hút ẩm;

## 7) Đặt nắp cốc. Chuyển từ khu vực làm việc sang phòng cân.

## Các thao tác 1) đến 3) phải được thực hiện trong vòng 5 min.

## Các thao tác 4) đến 7) phải được thực hiện trong vòng 3 min.

## 7.2.2 Lấy mẫu chất hút ẩm dạng kết hợp thanh cữ mềm định hình sẵn

## Mở kính hộp và chọn từ tâm của mỗi bên một lượng thích hợp chất hút ẩm kết hợp thanh cữ mềm định hình sẵn, (xem TCVN 8260-4:202X, Phụ lục F) phù hợp với Hình 3. Mẫu không được bao gồm bất kỳ chất trám thứ hai nào.

## CHÚ DẪN:

## 1   Chất hút ẩm được kết hợp trong thanh cữ mềm được định hình sẵn

## 2   Thanh cữ mềm được định hình sẵn kết hợp chất hút ẩm đối mặt với khoang trống của kính hộp

## 3   Phần cắt rời bên trong của thanh cữ mềm định hình sẵn kết hợp chất hút ẩm trên toàn bộ chiều dài c

## a   Chiều rộng của lớp gắn kín

## b   Một nửa chiều rộng a ± 0,5 mm với tối đa là (3,5 ± 0,5) mm

## c   Chiều dài của vật liệu lấy ra bằng chiều rộng của khoang trống

## d   Độ dày của mẫu

## Hình 3 - Minh họa cách lấy mẫu chất hút ẩm kết hợp thanh cữ mềm định hình sẵn

## Số lượng (b x c x d) phải xấp xỉ 0,5 cm3, sao cho khối lượng xấp xỉ 0,5 g.

## Trong trường hợp hệ thống kính hộp cách nhiệt có hàng rào chắn ẩm thẩm thấu, mẫu có thể được lấy minh họa như Hình 4.

## CHÚ DẪN:

## 1   Chất hút ẩm được kết hợp trong thanh cữ mềm được định hình sẵn kết hợp chất hút ẩm

## 2   Thanh cữ mềm được định hình sẵn kết hợp chất hút ẩm đối mặt với khoang trống của kính hộp

## 3   Tách phần bên trong của thanh cữ mềm định hình sẵn kết hợp chất hút ẩm khỏi hàng rao chắn ẩm

## 4   Hàng rào chắn thẩm thấu ẩm không thấm nước

## 5   Chất trám có hoặc không có chất hút ẩm

## a   Chiều rộng của lớp gắn kín

## b   Một nửa chiều rộng a ± 0,5 mm với tối đa là (3,5 ± 0,5) mm

## c   Chiều dài của vật liệu lấy ra bằng chiều rộng của khoang trống

## d   Độ dày của mẫu

## Hình 4 - Minh họa về cách lấy mẫu của thanh cữ mềm định hình sẵn kết hợp chất hút ẩm  với hàng rào ngăn ẩm không thấm

## Số lượng (b x c x d) phải xấp xỉ 0,5 cm3, sao cho khối lượng xấp xỉ 0,5 g.

## Tránh các vật liệu khác ngoài thanh cữ mềm định hình sẵn kết hợp chất hút ẩm. Nếu không đo được ngay lập tức, các mẫu phải được bảo quản trong điều kiện không khí khô kín, độ ẩm tương đối < 5 % để tránh hút ẩm hơn nữa, ví dụ trong các chai mẫu chứa khí argon hoặc nitơ khô.

## 8  Báo cáo thử nghiệm

## Báo cáo thử nghiệm phải có mô tả về các mẫu thử nghiệm (xem Bảng 3) và như được nêu trong TCVN 8260-1:202X, Phụ lục A và phải cung cấp chi tiết tất cả các kết quả thử nghiệm cho tất cả các phép đo riêng lẻ (xem Bảng 4).

## Có thể có một bản tóm tắt báo cáo thử nghiệm trong đó nêu các mục của Bảng 3 và 4 được đánh dấu *).

## Bảng 3 - Ví dụ về báo cáo thử nghiệm: Phần 1: Công bố của nhà sản xuất

| Kính hộp cách nhiệt - Kết quả chỉ số thẩm thấu ẩm phù hợp với TCVN 8260-2:202X |
| --- |
| Nhà sản xuất | Tên công ty, địa chỉ |
| Tên nhà máy | Địa chỉ |
| Ngày sản xuất | Ngày, tháng, năm |
| Tên sản phẩm | Tên |
| Kích thước bên ngoài | mm |
| Chiều dày tổng | mm |
| Cấu tạo | Ví dụ: 4/12/4 và các loại kính |
| Thanh cữ | Nhà sản xuất và tên thương mại của sản phẩm |
| Vật liệu làm thanh cữ | Ví dụ: Nhôm |
| Cấu tạo góc | Hàn uốn cong hoặc với khóa góc |
| Khóa góc | Có thể áp dụng: nhà sản xuất và tên thương mại của sản phẩm, và Chất trám bổ sung |
| Đầu nối dài | Có thể áp dụng: nhà sản xuất và tên thương mại của sản phẩm, và chất trám bổ sung |
| Chất hút ẩm | Nhà sản xuất và tên thương mại của sản phẩm |
| Loại chất hút ẩm | Ví dụ: Å Zeolite |
| Khả năng hút ẩm chuẩn Tc | Ví dụ: 18 % |
| Lượng chất hút ẩm | - Số lượng chất hút ẩm được lấp đầy cạnh hoặc chiều dài thanh cữ g/m hoặc - Tổng số lượng chất hút ẩm hoặc, - Thanh cữ polime g/m hoặc chiều dài thanh cữ (hoặc % khối lượng) |
| Chất trám bên ngoài | Nhà sản xuất và tên thương mại của sản phẩm |
| Loại polime | Ví dụ: silicon |
| Độ sâu chất trám trung bình lên mặt sau thanh cữ | Ví dụ: 2 mm |
| Độ sâu chất trám trung bình trên bề mặt kính | Ví dụ: 4 mm |
| Chất trám bên trong | Nhà sản xuất và tên thương mại của sản phẩm |
| Loại polime | Ví dụ: Polyisobutylen |
| Chiều rộng chất trám trung bình (r) | Ví dụ: 3 mm |
| Khối lượng của chất trám bên trong/chiều dài và cạnh R | VD: 2,5 g/m |
| Lớp phủ | Nhà sản xuất và tên thương mại của sản phẩm |
| Mài cạnh | Có hoặc không |
| Nạp khí | Loại khí |
| Đóng các lỗ nạp khí | Loại, nếu có |
| Các tính năng đặc biệt: | VD: Vật chèn, bất kỳ thiết kế lớp gắn kín cạnh đặc biệt nào |

## Bảng 4 - Ví dụ về báo cáo thử nghiệm: Phần 2: Kết quả của phòng thử nghiệm

Tên đơn vị thử nghiệm, địa chỉ, logo… Báo cáo…. Ngày…. Kính hộp cách nhiệt, Kết quả chỉ số thẩm thấu ẩm phù hợp với TCVN 8260-2:202X

| Kích thước bên ngoài | mm |
| --- | --- |
| Tổng chiều dày trước khi lão hóa | mm |
| Kết cấu góc | Hàn uốn cong hoặc khóa góc hoặc mô tả |
| Lượng chất hút ẩm: chỉ với chất hút ẩm lượng lớn | - Số lượng chất hút ẩm làm đầy cạnh hoặc chiều dài thanh cữ g/m hoặc, - Tổng lượng chất hút ẩm |
| Độ sâu chất trám trung bình lên mặt sau thanh cữ (u) | Ví dụ: 2 mm |
| Độ sâu chất trám trung bình trên bề mặt kính (s) | Ví dụ: 4 mm |
| Chiều rộng chất trám trung bình (r) | Ví dụ: 3 mm |
| Xóa cạnh | Có hoặc không |
| Các tính năng đặc biệt: | Ví dụ: vật liệu chèn, bất kỳ thiết kế lớp gắn kín cạnh đặc biệt nào |
| Kết quả: Ti, Ti,av , Tf, I, Ia,v | cho tất cả các phép đo riêng lẻ và trung bình |
| Kiểm tra đạt | Có hoặc không (xóa các tùy chọn không áp dụng) |
| Tên và chữ ký |

## CHÚ THÍCH: Việc so sánh các chỉ số thẩm thấu ẩm của các hệ thống IGU khác nhau là không có giá trị.

## Kích thước bên ngoài của đơn vị và các giá trị cho r, u, S, (xem thêm TCVN 8260-1:202X, Điều 4) và lượng chất làm khô phải được phòng thử nghiệm kiểm tra và ghi vào báo cáo thử nghiệm.

## Phụ lục A

## (Quy định)

## Độ ẩm trong kính hộp cách nhiệt không có chất hút ẩm

## Khi nhiệt độ điểm sương được đo theo TCVN 8260-6:202X, Phụ lục K, áp suất riêng phần của hơi nước tương ứng phải được sử dụng như trong Bảng A.1. Giá trị thu được là được quy định Ti, trong trường hợp độ ẩm ban đầu và Tf như trong trường hợp độ ẩm cuối cùng.

## Giá trị của áp suất riêng phần của hơi nước nhận được ở nhiệt độ môi trường 10 °C với nhiệt độ điểm sương -19 °C, cho độ ẩm tương đối là 9 % ± 2 %. Giá trị này quy định là Tc và bằng 114 Pa (điểm sương -19 ° C).

## Bảng A.1 - Áp suất riêng phần hơi nước tính theo nhiệt độ điểm sương

| Điểm sương oC | Áp suất riêng phần hơi nước Pa | Điểm sương oC | Áp suất riêng phần hơi nước Pa | Điểm sương oC | Áp suất riêng phần hơi nước Pa | Điểm sương oC | Áp suất riêng phần hơi nước Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2335 | -1 | 563 | -2X | 94 | -41 | 11,5 |
| 19 | 2201 | -2 | 518 | -22 | 85 | -42 | 10,3 |
| 18 | 2055 | -3 | 476 | -23 | 77 | -43 | 9,12 |
| 17 | 1935 | -4 | 438 | -24 | 70 | -44 | 8,13 |
| 16 | 1814 | -5 | 402 | -25 | 64 | -45 | 7,21 |
| 15 | 1694 | -6 | 369 | -26 | 57,4 | -46 | 6,40 |
| 14 | 1601 | -7 | 343 | -27 | 51,9 | -47 | 5,68 |
| 13 | 1494 | -8 | 310 | -28 | 46,8 | -48 | 5,04 |
| 12 | 1401 | -9 | 284 | -29 | 42,3 | -49 | 4,46 |
| 11 | 1307 | -10 | 260 | -30 | 38,1 | -50 | 3,94 |
| 10 | 1227 | -11 | 238 | -31 | 34,3 | -51 | 3,48 |
| 9 | 1147 | -12 | 218 | -32 | 30,9 | -52 | 3,07 |
| 8 | 1067 | -13 | 199 | -33 | 27,8 | -53 | 2,70 |
| 7 | 1001 | -14 | 182 | -34 | 25,0 | -54 | 2,37 |
| 6 | 934 | -15 | 166 | -35 | 22,4 | -55 | 2,09 |
| 5 | 876 | -16 | 151 | -36 | 20,1 | -56 | 1,84 |
| 4 | 814 | -17 | 138 | -37 | 18,0 | -57 | 1,61 |
| 3 | 760 | -18 | 125 | -38 | 16,1 | -58 | 1,41 |
| 2 | 707 | -19 | 114 | -39 | 14,4 | -59 | 1,24 |
| 1 | 656 | -20 | 104 | -40 | 12,9 | -60 | 1,08 |
| 0 | 610 |  |  |  |  |  |  |